[image: image1.png]


[image: image2.png]z
-



[image: image3.png]A_an
JOHUD

The Soxrian Hshemit Fnd
¢y L]



                                                  


عطاء رقم  3 /2026
والخاص بتوريد وتركيب خزانات مياه شرب
ضمن مشروع "نحو أداء أفضل لمرافق المياه"
الشروط المرجعية (ToR) لتوريد وتركيب خزانات مياه شرب ضمن مشروع "نحو أداء أفضل لمرافق المياه"
مقدمة:
 ينفذ الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (JOHUD)، مستفيدًا من خبرته الواسعة في تنمية المجتمعات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مشروع " نحو أداء أفضل لمرافق المياه " (Strong Water Utilities – SWU) الذي يهدف إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه من خلال تحسين البنية التحتية لإمدادات المياه، وتعزيز كفاءة استخدامها على مستوى المنازل، وتحسين قدرات تخزينها، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، وتمكين المرأة من القيام بدور فاعل في إدارة موارد المياه. 
ويهدف المشروع في المساهمة في تحسين وتأمين مصادر المياه في المناطق الريفية ذات الدخل المنخفض في كل من :
·  قرية الياروت في محاقظة الكرك.
·  قرية أبو بنا في محاقظة الطفيلة.   
·  قرية الفردخ في محاقظة معان.
 ولتحقيق هذا الهدف يقوم المشروع على تأمين مياه الشرب الواصلة للمنازل لهذه المناطق من خلال اعادة تأهيل شبكات مياه الشرب لتقليل الفاقد وتحسين التزويد المائي بالإضافة الى استخدام اساليب وادوات تساهم في ترشيد استهلاك المياه على مستوى المجتمع المحلي كاستخدام قطع توفير المياه او صيانة البطاريات المستخدمة في المنازل والمدارس ودور العبادة.
الهدف العام: الحد من مشكلة نقص مياه الشرب في عدد من المناطق الفقيرة في الأردن.
الشركاء :
الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (JOHUD)، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)
منهجية المشروع: تقوم فكرة المشروع على اشراك اﻟﻤﺠتمع المحلي في نشاطات المشروع اﻟﻤﺨتلفة اضافة الى تطبيق اساليب تساهم في تغيير السلوك والتوعية والتطوير المؤسسي والتي تشكل بمجملها اساس التنمية وايضا على مبدأ النهج التشاركي مع اصحاب العلاقة، وذلك من خلال توظيف وتطبيق عدد من هذه الأساليب.
وصف المشروع موضوع هذا العطاء:

   يأتي هذا العطاء ضمن تدخلات مشروع (SWU) الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والذي يهدف إلى التخفيف من نقص مياه الشرب في المناطق المستهدفة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، من خلال توريد وتركيب خزانات مياه شرب في عدد من المواقع.
وانطلاقًا من حرص الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية على تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتمكين المجتمع المحلي من تلبية احتياجاته في حالات ضعف التزويد المائي، برزت الحاجة إلى تحسين أنظمة تخزين المياه في المناطق المستهدفة، بما يضمن الاستفادة المثلى من مياه الشرب المتاحة.

 ولتحديد التدخلات الأنسب لكل منطقة، تم تنفيذ دراسة شاملة لمناطق عمل المشروع، تضمنت جمع آراء الجهات المعنية وأفراد المجتمع المحلي حول طبيعة الحلول الملائمة والقابلة للتنفيذ، وقد هدفت الدراسة إلى الخروج بمقترحات عملية تسهم في معالجة تحديات المياه، مع ضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع المحلي.

المهام والمسؤوليات:
· ان يكون المقاولين المتقدمين للعطاء متخصصين ومسجلين او شركات متخصصة ومسجلة.
· لديهم القابلية بتزويدنا بعروض اسعار لنوعيات عالية الجودة وتنفيذ عالي الجودة بحسب الاصناف والكميات والمواصفات المطلوبة.
·  توريد وتركيب بأفضل صورة وانسب طريقه مع تحمل المسؤولية كاملة لإصلاح جميع العيوب التي قد تحدث او تواجهه عند التنفيذ بالفك والتركيب او الصيانة خلال فترة الصيانة.
· الخبرة المسبقة بالعمل المطلوب في المنازل والمجتمعات المحلية و من ضمنها خزانات مياه الشرب.

· علما بان فريق عمل المشروع سيقوم بالكشف على التنفيذ والتركيب والاستلام لكل موقع بحيث نضمن كفاءة عالية لعمل الخزانات.
· على المقاول ان يزود فريق العمل بخطة للأعمال المقررة وتقريرعن الاعمال المنجزة في المنطقة المستهدفة.
·  مع العلم ان المقاول سيقوم بفك و/ او تركيب ما يقارب  450  خزان قابل للزيادة او النقصان في القرى المستهدفه الثلاث.
مواصفات الخزانات المراد توريها وتركيبها بالاتفاق مع المورد عليها :
1. خزانات مياه شرب بلاستك بعدد تقريبي 450 خزان، قابلة للزيادة او النقصان.
2. سعة الخزان 2000 لتر (2م3).
3. دائري الشكل بقطر 120 سم وارتفاع 180 سم.
4. صنف غذائي  صحي  وحسب مواصفات الغذاء والدواء.
5. خاضع لفحوصات الجمعية العلمية الملكية وحسب المواصفات والمقاييس الاردنية.
6. الخزان مصنوع من مواد خام اولية اصلية وغير معاد تصنيعها ومقاومة للكسر والاهتراء .

7. المواد المصنع منها الخزان لا تتفاعل مع اي مواد حتى الكيميائية منها.
8. الخزان مصنع من قطعة واحدة بدون فواصل وذلك لمنع تسرب المياه او رشحها .

9. الخزان بلون ابيض ثلجي من الخارج.
10. الخزان مكون من عدة طبقات وبسماكة مناسبة (حيث تتضمن الطبقات):
· طبقة من الخارج لون ابيض مقاوم لأشعة الشمس فوق البنفسجية .
· طبقة سوداء تعزل أشعة الشمس لمنع دخولها تماما الى المياه .

· طبقة رمادي تعزل الحرارة .

· طبقة لون أسود ملساء من الداخل لمنع تكون الطحالب داخل الخزان .

11. الخزان معزول ضوئيا بطبقتين لون اسود ( وذلك لمنع دخول الضوء وبذلك من المستحيل ان تنمو فيه الطحالب او الفطريات او البكتيريا ). 
12. للخزان غطاء متحرك محكم الاغلاق لمنع دخول الاتربة والغبار او اي مواد اخرى، بسماكة مناسبة يتحمل التيارات الهوائية.

13. يتوفر بالخزان ادبتر تغذية (نبل) نحاسي قياس ¾ انش مع جلدة PDM من الداخل بمواصفات عالمية وذو نوعية جيدة.
14. وزن الخزان لا يقل عن 33  كغم .
15. لكل خزان كفالة منفصلة.
16. الكفالة تبديل وليس صيانة، وتحدد بالسنوات ضمن العرض. 
17. في حال حدوث أي مشكلة في الخزان أثناء العمل أو بعد ذلك وخلال مدة الكفالة يتم تبديل الخزان دون أي مقابل حتى لو كان الخطأ غير مصنعي.
18. الخزان مزود بعوامة نحاسية راكبة على الخزان وذات منشأ ايطالي بقياس ½  انش.
19. جميع القطع التي يحتاجها الخزان من بكس المنيوم وادبترات وقطع أخرى منشأ اوروبي ومن أجود الاصناف. 
20. من مستلزمات تركيب الخزان : محبس ¾" - محبس ½" -  شد وصل ¾ " *2 - شد وصل ½"  *2  – نبل ¾ -  نبل ½"   - تي ¾ – تي ½"  بكس المنيوم ¾ " لا يقل عن 2م + بكس المنيوم  ½"  لا يقل عن 2م وكل ما قد يلزم ليكون التركيب بافضل صورة. 
تقديم العروض:
على الراغبين بالتقدم للعطاء تقديم عروض مالية في ظرف مغلق تحتوي على:
1- العرض المالي مع جدول الكميات والاسعار الموجود في نهاية الشروط المرجعية.
2- تقديم السجل التجاري للمورد و اوراق ثبوتية المتقدم وحسب ما تحدده لجنة العطاءات في الصندوق.
3- كفالة دخول العطاء، لا تقل عن 5%، كفالة بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق.
4- المدة المتوقعة للتوريد.
5- لن يتم النظر لأي عرض غير مستوفي للشروط التي يحددها الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية.
· آخر موعد للتقديم يوم الاحد الموافق  15 / 3/2026   الساعة 3 مساءا
· في مبنى: الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية/ الديوان - الكائن في عمان، الهاشمي الشمالي، حي أبو جسار، شارع الخمائل، بجانب مركز أمن الهاشمي الشمالي.
التزامات عامة:

1-  يجب على المقاول الالتزام بالتقليل من الضجيج قدر الامكان و عدم تلويث بيئة العمل الناتجة من التركيب. 
2- تصريف المياه الفائضة و الناتجة عن فك الخزانات القديمة والتنسيق المسبق لأصحاب المنازل عن موعد التركيب.
3- مراعاة البيئة المحيطة و اصحاب المنازل و غيرها من مواقع العمل و التنسيق معهم لإيجاد الاوقات المناسبة التي يمكن العمل فيها.
4- يتحمل المقاول اي تكلفة اضافية قد تواجهه اثناء التركيب بما فيه من محابس و وصلات ومواسير او برابيش ( مثلا انابيب بكس المنيوم )  و غيرها و يعتبر ملزما بها بحيث يكون التركيب بأفضل صورة.
5- ينبغي على من يرغب بالاشتراك في العطاء ان يقوم بزيارة المناطق و قبل تقديم عرضه للاطلاع والتعرف عليها و ان يحصل بنفسه و على مسؤوليته و نفقته الخاصة على جميع المعلومات اللازمة لتقديم العرض و ان يتفهم ماهيتها و الظروف المحيطة بالعمل و سائر العادات المحلية و كل الامور الاخرى التي لها علاقة بالعطاء او تلك التي تؤثر على العرض.
6- على المتقدمين للعطاء و قبل تقديم عروضهم دراسة كيفية تأمين ونقل المواد اللازمة لمناطق عمل المشروع وكذلك المنازل المستهدفة. 
7- ان يتعاقد المقاول مع مجموعة من السباكين المحليين في كل منطقه لتنفيذ العمل المطلوب ان امكن.
8- العرض شامل كافة المصاريف المترتبة على الشركة سواء كانت فنية، ادارية، لوجستية وغيرها.
9- يعتبر المتعهد عند تعبئته للأسعار متفهما لجميع جوانب المشروع وخصائصه. 
10- على المقاول التقيد بشروط السلامة العامة اثناء العمل سواء للعمال او موقع وبيئة العمل.
11- ان يكون المقاول من ذوي الخبرة السابقة  والكفاءة العالية في تنفيذ الاعمال المماثلة.
12- الصندوق الأردني الهاشمي غير ملزم بالإحالة على أي متقدم من دون إبداء الأسباب ودون تحمل أية مسؤولية مالية و/أو قانونية.
13- يحق للصندوق الأردني الهاشمي رفض التوريدات إذا كانت مخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة.
14- يحق للصندوق الأردني الهاشمي زيادة و/او انقاص الكمية في اي بند دون إبداء الأسباب ودون تحمل أية  مسؤولية مالية و/أو قانونية.
15- سيتم تزويد من يرسو عليه العطاء  باستمارات موضح عليها اسم المستفيد ومكان سكنه ورقم هاتفه ليتمكن من التنسيق والتواصل مع المستفيدين 
16- للتواصل والاستفسار يرجى التنسيق مع قسم الموارد الطبيعية في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية تلفون 06/5560741    اثناء ساعات الدوام الرسمي.
الشروط العامة للعطاء رقم    3 /2026 
1)  تقدم العروض ضمن مغلف  مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء ويسلم إلى مقرر لجنة العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد الموافق                                    15/3/2026  لدى الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية. 
2)  على مقدم العطاء الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن ستين يوما من وقت تسليم العرض.
3)  لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض.
4)  يرفق بالعرض في ظرف منفصل ومغلق كفالة بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق( شيك مدير ) لدخول العطاء بقيمة 5% من قيمة العرض ، وتعاد عند انتهاء الغرض منها.
5)  يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة بنسبة 10% من قيمة الإحالة لمدة سنة من تاريخ الإحالة.
6)  يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية  5 % من قيمة العطاء ككفالة صيانة .
7) في حال لم يتم تقديم فاتورة ضريبية من قبل المناقص المحال عليه العطاء، سيتم خصم 5% من قيمة المطالبة الاجمالية ليتم توريدها لضريبة الدخل.
8)  للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
9)  تقدم الأسعار بالدينار الأردني.
10) يلتزم المناقص الذي تم الإحالة عليه بالتوقيع على قرار الإحالة أو الاتفاقية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإحالة كما يتحمل المحال عليه العطاء جميع النفقات القانونية المترتبة على قرار الإحالة من رسوم الطوابع وأية رسوم قد تتحقق وعليه دفعها إلى الجهات المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
11) يحدد المناقص موعد تسليم الأعمال في العرض خطيا ويلتزم به.
12) لجنة العطاءات غير ملزمة بالإحالة على الأقل سعرا.
13) يحق للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بتجزئة العطاء الى اكثر من مقاول ، وحسب ما يراه مناسبا.
تعهد
اتعهد انا الموقع ادناه بصفتي الشخصية وبصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة و/او مالك الشركة امام الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ومراكزه والجهات المستضافة لديه بالالتزام والامتثال لمدونه قواعد السلوك التي تحظر اعطاء اي شيء ذي قيمة مباشر او غير مباشر لاي شخص او جهة ضمن موظفي الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في شكل رشوة او اكرامية مع التزامي بعدم وجود اقارب لي او موظفين من كوادر الصندوق كما اقر واتعهد بان شركتي (مؤسستي) لم تكن بالحالات التالية:
1- الافلاس او بيع الممتلكات او موقوفة 

2- الادانة بجريمة تتعلق بسلوك مهني او سوء سلوك مهني 
3- عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي او دفع الضرائب المترتبة 
4- الادانة بارتكاب الغش والفساد
5- المشاركة بتنظيم اجرامي او اي نشاط اخر غير قانوني
واتعهد بعدم مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل المملكة الاردنية الهاشمية تحت طائلة المسؤولية القانونية وفي حال مخالفة القوانين والتعليمات وفي حال ثبوت اي من المخالفات المتعلقة بالقوانين والتعليمات يحق للصندوق الرجوع على شركتنا بأي عطل وضرر والمطالبة بالتعويض عن اية اضرار مالية او معنوية دون ان يترتب على الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية اية تبعات قانونية او مالية.
 تحريرا في هذا اليوم .................الموافق .... \....\.......
الاسم: .........................................
التوقيع: ........................................

الختم: .........................................

جدول الكميات والاسعار
(توريد وتركيب)
	المنطقة
	عدد الخزانات
	السعر الإفرادي
	السعر الاجمالي

	قرية الياروت في محاقظة الكرك
	170
	
	

	قرية أبو بنا في محاقظة الطفيلة
	130
	
	

	قرية الفردخ في محاقظة معان
	150
	
	

	المجموع
	450  خزان
	

	  السعر الكلي للعطاء بالدينار (كتابة)
	

	مدة التنفيذ 
	

	مدة الكفالة
	


· يعتمد هذا الجدول كعرض مالي في تسعير العطاء للكميات والاسعار بعد تعبئته وختمه وتوقيعه وتسليمه مع وثائق العطاء الاخرى للصندوق.
اي ملاحظات اضافية من المتقدم:
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